CAIET DE SARCINI

ACHIZIȚIE SERVICII DE ÎNCHIRIERE ECHIPAMENTE ȘI DECOR

InnovMat

CUPRINS

CAP. I – CONTEXTUL ACHIZIȚIEI DE SERVICII

CAP. II – CERINȚE MINIME PRIVIND SERVICIILE SOLICITATE

II.1. – Cerințe generale

II.2. – Cerințe (specificații) tehnice specifice

II.3. – Obligații care revin prestatorului de servicii

CAP. III – PRECIZĂRI PRIVIND MODUL DE ELABORARE A PROPUNERII TEHNICE

CAP. IV – RAPORTAREA ACTIVITĂȚILOR. CONDIȚII DE RECEPȚIE ȘI PLATĂ A SERVICIILOR PRESTATE

CAP. I. CONTEXTUL ACHIZIȚIEI DE SERVICII

Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA București (U.N.S.T.P.B.) își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românești și al lumii contemporane.

U.N.S.T.P.B asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția Școlii Politehnice bucureștene, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională. Ea își propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare în Comunitatea Europeană și internațională.

Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător. Pentru aceasta el trebuie să fie format după principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învățare care să-i asigure șanse reale la competiția de pe piața liberă a forței de muncă.

Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA București are misiunea de a reuni sub un singur acoperiș educația, prin formarea profesională și cercetarea științifică. Rolul acestei intersecții este de a spori cunoașterea și inovarea, două concepte principale ale economiei și societății bazate pe cunoaștere.

Având în vedere cele enunțate mai sus, Universitatea Națională de Știință și Inginerie POLITEHNICA București, în calitate de membră a Alianței Române a Universităților Tehnice, propune organizarea InnovMat, în vederea creșterii calității și prestigiului învățământului superior din țara noastră, încurajării și susținerii unei participări mai largi la programele de studii din domeniile tehnologiei și științelor, creșterii transparenței informațiilor și furnizării de îndrumare cu privire la oportunitățile și rezultatele educaționale pentru alegerea informată a parcursului educațional și profesional.

În perioada 13-14 noiembrie 2025, 800 studenți, elevi și cadre didactice din unitățile de învățământ preuniversitar vor fi invitați să participe la InnovMat, un eveniment în cadrul căruia studenții, alături de elevi și cadre didactice din mediul preuniversitar interesați de domeniile de studiu din tehnologie și științe, precum și de profesori universitari, reprezentanți ai companiilor de profil și alți specialiști în domeniu și vor lua parte la conferințe tematice, dezbateri, expoziții interactive și prezentări de companii, soluții și produse inovatoare. Participanții vor fi încurajați să descopere împreună răspunsuri la provocările viitorului în ceea ce privește dezvoltarea materialelor inteligente, sustenabile și avansate, aplicabile în industrii diverse precum ingineria, tehnologia informației, energia și mediul.

În timpul celor 2 zile de eveniment, specialiști în știința și ingineria materialelor vor susține conferințe și prelegeri privind noile tendințe în dezvoltarea materialelor avansate, sustenabile și inteligente. Expozanți vor prezenta tehnologii de ultimă generație, materiale inovatoare și soluții aplicabile în diverse industrii, de la energie și construcții până la IT și nanotehnologii.

CAP. II – CERINȚE MINIME PRIVIND SERVICIILE SOLICITATE

II.1. Cerințe generale

Prezentul capitol reglementează regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante, pentru asigurarea serviciilor.

Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini sau de servicii care nu satisfac, în totalitate, cerințele Caietului de sarcini, va determina declararea neconformității ofertei respective și, în consecință, respingerea acesteia.

Serviciile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi prestate cu respectarea condițiilor minime din prezentul caiet de sarcini.

NOTĂ: Vor fi acceptate ofertele care oferă performanțe egale sau superioare celor specificate.

II.2. Cerințe (specificații) tehnice specifice

Obiectiv: Prestarea serviciilor de organizare conferințe - fizic pentru evenimentul Innov Mat, la care sunt așteptați să participe 800 elevi, cadre didactice și studenți.

Perioada estimată pentru prestarea serviciilor, inclusiv montaj și demontaj echipamente: 11 – 14 noiembrie 2025.

Locație: Evenimentul se va desfășura în campusul U.N.S.T.P.B din Splaiul Independenței nr. 313, Sector 6, București. Locația exactă va fi anunțată prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului.

Durata: Evenimentul se va desfășura în perioada 13-14 noiembrie orele 08:00 -18:00.

Descriere: Prestatorul are obligația de a asigura servicii de inchiriere echipamente si decor în campusul UN.S.T.P.B, în perioada menționată mai sus, în intervalul orar 08:00-18:00.

Echipamentele tehnice necesare vor fi puse în funcțiune de către personalul propriu al prestatorului care va asista pe toată perioada de desfășurare a evenimentului.

Personal: Prestatorul va asigura personalul pentru montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor, precum și pentru asigurarea asistenței tehnice pe toată durata evenimentului.

Transport: Prestatorul va asigura transportul pentru echipamente și pentru personalul propriu.

CLAUZĂ SUSPENSIVĂ: Procedura de achiziție este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea/semnarea contractului de prestări servicii este condiționată de alocarea bugetului de către MEC pentru organizarea seriei de conferințe, dezbateri și workshop-uri. POLITEHNICA Bucuresti precizează faptul că va încheia contractul numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate. În cazul în care, indiferent de motive, fondurile aferente prezentei proceduri de achiziție nu vor fi alocate, POLITEHNICA Bucuresti își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, făcând imposibilă semnarea contractului de prestări servicii. Ofertantul este obligat să își mențină valabilă și nemodificată oferta depusă în cadrul procedurii de achiziție, până la momentul semnării contractului de prestări servicii.

Servicii solicitate:

| Nr. Crt. | Servicii solicitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUNET | - Sistem de sunet line array cu 12 boxe top și 4 bass capabil să producă o presiune de 138 db SPL la o distanță de 50m, pretabil pentru o audiență de aproximativ 1000 persoane. - Sistem de sunet cu 6 boxe active minim 1000w pe stativ interconectate la distanțe de aproximativ 30-50m una de cealaltă. - Mixer audio digital cu minim 32 in/16 out și rack de scenă cu conexiune pe fibră optică. - Mixer audio digital cu minimum 12 canale in și 4 out. - 4 microfoane handheld wireless. - Amplificator de semnal RF și antene RF (microfoanele trebuie să aibă capacitatea să funcționeze la distanțe de 50m emițător-receptor). Toate microfoanele, receptoarele și sistemele de radio emisie vor respecta plaja de frecvențe autorizate de reglementările în vigoare. - 2 Surse de redare audio USB (laptop) cu posibilitate conectare la internet si preluare semnal streaming audio |
| 2 | ELECTRICĂ | - Sisteme de distribuție curent trifazic 125 - 63A – 32A – 16A. - Cabluri de 63A, 5x16mm, lungime 50m, 5 bucăți. - Cabluri de 63A, 5x16mm , lungime 30m, 5 bucăți. - Cabluri 32A, 5x6mm, lungime 20m, 10 bucăți. - Cabluri 32a, 5x6mm, lungime 10m, 10 bucăți. - Prelungitoare 230V, 3x2,5mm, lungime 10m, 3 prize, 100 bucăți. - Prelungitoare 230V, 3x2,5mm, lungime 5m 50 bucăți. - Distribuție 380V 63A-2x32A, 4 buc. - Distribuție 380V 32A-6xShuko 220v, 8 buc. |
| 3 | ACCESORII | - Sisteme de protecție pentru cabluri electrice și de sunet pentru a evita accidentările, ținând cont de fluxul mare de persoane pe perioada evenimentelor. Necesar minimum 100m. |
| 4 | AMENAJARE STANDURI EXPOZITIE | - Suprafata 300mp - Configurabil pe adancimi de 1 si 2m, lungimi de 3-15m, 2,5m inaltime - Suprafata acoperita integral cu mocheta albastra - Structura perimetrala tip octanorm alb cu panouri albe dublu melaminate HDF - Structura caroiaj plafon - 1 spot luminos / 3mp - 100 mese – 1x1mp - 120 scaune - 40 cosuri de gunoi - 40 pazii inscriptionate cu text - Instalatie de electroalimentare a standurilor |
| 5 | PERSONAL TEHNIC ȘI TRANSPORT ECHIPAMENTE | - Personal tehnic calificat pentru montarea, demontarea și operarea echipamentelor de sunet și electrice, după cum urmează: - 2 electricieni - 2 operatori video - 2 tehnicieni video - 2 cameramani - 1 regizor montaj - 4 manipulanți - Transport echipamente și personal tehnic în și din locație. |

Prestatorul va trebui să prezinte în cadrul ofertei modul de organizare a activității sale pentru a respecta obiectul contractului. De asemenea, va descrie detaliat metodele folosite pentru îndeplinirea și respectarea pachetului de servicii. Descrierea trebuie să fie suficient de clară astfel încât să se poată identifica rezultatele pentru fiecare activitate.

II.3. – Obligații care revin prestatorului de servicii

Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalism și promptitudine în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Prestatorul are obligația să informeze, în mod corect și complet, autoritatea contractantă cu privire la caracteristicile esențiale ale serviciilor ce se vor presta, prin conturarea unei imagini precise a ofertei (ofertelor) sale, cu scopul de a asigura și apăra respectarea drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor.

Prestatorul are obligația să anunțe autoritatea contractantă/achizitorul, în scris, în cel mai scurt timp, despre orice schimbări neprevăzute ce s-ar putea ivi, înaintea sau în timpul prestării serviciilor.

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor.

CAP. III – PRECIZĂRI PRIVIND MODUL DE ELABORARE A PROPUNERII TEHNICE

Prin Propunerea Tehnică depusă, ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor care urmează a fi prestate cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.

Prin Propunerea Tehnică, ofertanții vor prezenta descrierea detaliată a serviciilor ofertate, precum și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

Prin Propunerea Tehnică, în ceea ce privește descrierea tehnică a serviciilor, ofertanții vor trebui să demonstreze corespondența strictă a acestora cu specificațiile tehnice solicitate de autoritatea contractantă.

În urma evaluării tehnice, vor fi considerate admisibile numai acele oferte care îndeplinesc elementele obligatorii, conform specificațiilor din caietul de sarcini al achiziției.

CAP. IV – RAPORTAREA ACTIVITĂȚILOR. CONDIȚII DE RECEPȚIE ȘI PLATĂ A SERVICIILOR PRESTATE

Plata contravalorii serviciilor prestate se va face în lei, pe baza facturii fiscale, cu ordin de plată, după prestarea și recepția serviciilor.

Plata serviciilor prestate se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la primirea de către Achizitor a facturii emise de Ofertant la încheierea perioadei serviciilor prestate, încheiere consemnată prin recepția calitativă și cantitativă a serviciilor.

Recepția serviciilor va fi consemnată printr-un proces verbal de recepție întocmit în două exemplare, unul pentru Achizitor și unul pentru Prestator.

Documente care vor însoți factura: procesul verbal de recepție.

Întocmit,

Cornel CHIRA